## PHA1-Non-RAD-Phase1
20 Year Schedule for: PHA1-Non-RAD-Phase1
Column1 | 2015 | 20152 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 20 Year | 20 Year3
Replacement Component | Rehab | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total | Total + Rebab
3.2.2 Storm Water Drainage | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22910 | 22910
3.2.4 Parking and Driveways | 0 | 25052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50105 | 50105
3.2.4.01 Parking and Driveways Other #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47275 | 47275
3.2.4.02 Parking and Driveways Other #2 | 0 | 25146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430 | 41027 | 41027
3.2.6 Land and Grounds: Irrigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9.01 Site Other #1 - Grounds Maintenance | 0 | 10521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27525 | 27525
3.2.9.02 Site Other #2 - Fencing and Gates | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268
3.2.9.03 Site Other #3 - Play Areas and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | 0 | 0 | 13098 | 13098
3.2.9.04 Site Other #4 - Retaining Walls | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14355 | 14355
3.3.2.2 Exterior Walls | 0 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 115866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120898 | 120898
3.3.2.3 Insulation | 0 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117 | 3117
3.3.2.4.01 Sliding Glass Doors | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111880 | 231239 | 231239
3.3.2.4.02 Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10328 | 90892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101220 | 101220
3.3.2.5.01 Exterior Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66662 | 0 | 0 | 73805 | 73805
3.3.2.5.02 Storm Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24116 | 27332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31083 | 0 | 0 | 82532 | 82532
3.3.2.9.01 Bldg Envelope Other #1 - Roof Drainage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6306 | 6306
3.3.2.9.02 Bldg Envelope Other #2 - Caulking and Sealant | 0 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 45014 | 45014
3.3.2.9.03 Bldg Envelope Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.9.04 Bldg Envelope Other #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 Roofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114710 | 114710
3.4.1.2.01 DHW #1 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6593 | 6593
3.4.1.2.02 DHW #2 | 0 | 167791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165612 | 333402 | 333402
3.4.1.2.03 DHW #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2.04 DHW #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.01 Water Savers: Faucets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895
3.4.1.3.02 Water Savers: Shower Heads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.03 Water Savers: Toilets | 0 | 0 | 30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 | 36639 | 36639
3.4.2.1.01 HVAC Common Area Heating | 0 | 0 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 10222 | 10222
3.4.2.1.02 HVAC In-Unit Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 157671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92893 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254614 | 254614
3.4.3.1.01 Bath Exhaust Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 | 2252
3.4.3.1.02 HVAC Common Area Cooling | 0 | 292774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590716 | 590716
3.4.3.1.03 HVAC In-Unit Cooling | 0 | 0 | 0 | 57568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81351 | 0 | 0 | 140000 | 140000
3.4.9.01 Programmable Thermostats | 0 | 26022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27770 | 0 | 57676 | 57676
3.4.9.02 M&E Other #1 - Emergency Call System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9838 | 9838
3.4.9.03 M&E Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.9.04 M&E Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 Elevators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.01 Elevators Other #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.01 CO Detectors/Alarms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.02 Smoke Detectors | 0 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692 | 59995 | 59995
3.6.03 Life Safety Other #1 - Fire Extinguisher | 0 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 0 | 28620 | 28620
3.7.1.01 Common Area Floor Coverings | 0 | 2533 | 0 | 0 | 68252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684576 | 684576
3.7.1.02 Common Area Inter. Lighting Bulbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15110 | 0 | 0 | 43529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92466 | 92466
3.7.1.03 Common Area Inter. Lighting Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11087 | 11087
3.7.1.04 Exit Signs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.05 Exterior Lighting | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33033 | 0 | 0 | 0 | 54397 | 54397
3.7.1.9.01 Common Area Other #1 - Exterior Walls | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27638 | 27638
3.7.1.9.02 Common Area Other #2 - Gypsum Board/ Plaster | 0 | 15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28172 | 43727 | 43727
3.7.2.1.01 Kitchen Cabinets | 0 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293373 | 0 | 314631 | 314631
3.7.2.1.02 Kitchen Counter Tops, Sinks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 20870 | 0 | 50278 | 50278
3.7.2.1.03 Kitchen Floor Coverings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23826 | 23826
3.7.2.11.01 Dishwashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.11.02 Range Hoods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21157 | 17221 | 17467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55845 | 55845
3.7.2.11.03 Ranges | 0 | 0 | 0 | 34414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26473 | 0 | 0 | 0 | 46327 | 0 | 0 | 107214 | 107214
3.7.2.11.04 Refrigerators 1 | 0 | 403 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 2416
3.7.2.11.05 Refrigerators 2 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 14100 | 14100
3.7.2.19 Other Appliances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.01 Kitchen Exhaust Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.02 Kitchen Other #1 - Grease Shield | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 0 | 8100 | 8100
3.7.2.19.03 Kitchen Other #2 - Refrigerators | 0 | 73984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77452 | 162996 | 162996
3.7.2.19.04 Kitchen Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.2.01 Bath Counter Tops, Sinks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 6619 | 0 | 14184 | 14184
3.7.2.2.02 Bath Floor Covering | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13534 | 13534
3.7.2.2.03 Bath Vanities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 4767 | 2384 | 9535 | 9535
3.7.2.29.01 Bath Other #1 - Accessories | 0 | 0 | 13004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42651 | 0 | 80861 | 80861
3.7.2.29.02 Bath Other #2 - Bathtub/ Shower Units | 0 | 0 | 58612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22282 | 0 | 0 | 0 | 97177 | 97177
3.7.2.29.03 Bath Other #3 - Sink with Fixtures | 0 | 0 | 20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20229 | 0 | 0 | 52445 | 52445
3.7.2.29.04 Bath Other #4 - Vanities and Medicine Cabinets | 0 | 0 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13439 | 0 | 0 | 0 | 44392 | 44392
3.7.2.3.01 Interior Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.3.02 Interior Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 1197 | 1197
3.7.2.3.03 Interior Painting | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 7071 | 7071
3.7.2.39.01 Interior Other #1 - Ceiling Acoustic Panels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777 | 0 | 0 | 4011 | 4011
3.7.2.39.02 Interior Other #2 - Baseboards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51366 | 51299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113252 | 113252
3.7.2.39.03 Interior Other #3 - Wood Paneling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999
3.7.2.39.04 Interior Other #4 - Blindes and Drapes | 0 | 10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40081 | 40081
3.7.2.4.01 Ceiling Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.02 In-Unit Lighting Bulbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.03 In-Unit Lighting Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.04 In-Unit Electrical Other #1 - Outlets | 0 | 19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133359 | 1210 | 154476 | 154476
3.7.2.4.05 In-Unit Electrical Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.01 Other #01 - Mailboxes and Project Signs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 11130 | 11130
3.8.02 Other #02 - Walkways and Steps | 0 | 0 | 13348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16817 | 16817
3.8.03 Other #03 - Water and Sanitary Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63183 | 0 | 47988 | 0 | 0 | 309122 | 309122
3.8.04 Other #04 - Pressure Washing | 0 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 13930 | 13930
3.8.05 Other #05 - Porches, Balconies, and Patios | 0 | 683 | 0 | 128 | 0 | 0 | 8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9787 | 9787
3.8.06 Other #06 - Adhered Ceiling Tiles | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853 | 0 | 0 | 7565 | 7565
3.8.07 Other #07 - Wall Surface | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6778 | 6778
3.8.08 Other #08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.09 Other #09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 Other #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.11 Other #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.12 Other #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.13 Other #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.14 Other #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.15 Other #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 746924 | 144462 | 99602 | 230157 | 44471 | 57690 | 69715 | 13191 | 146379 | 317788 | 750509 | 21523 | 190500 | 130657 | 199646 | 644997 | 72164 | 328328 | 539169 | 440630 | 5188503 | 5188503
Inflated Total | 0 | 746924 | 148074 | 104645 | 247854 | 49087 | 65271 | 80847 | 15680 | 178348 | 396873 | 960715 | 28240 | 256202 | 180112 | 282094 | 934149 | 107129 | 499590 | 840920 | 704414 | 6827168 | 6827168
Inflation Factor | 1 | 1 | 1.025 | 1.0506 | 1.0769 | 1.1038 | 1.1314 | 1.1597 | 1.1887 | 1.2184 | 1.2489 | 1.2801 | 1.3121 | 1.3449 | 1.3785 | 1.413 | 1.4483 | 1.4845 | 1.5216 | 1.5597 | 1.5986 | 1.6386