## PHA2-RAD-Phase2
20 Year Schedule for: PHA2-RAD-Phase2
Column1 | 2018 | 20182 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 20 Year | 20 Year3
Replacement Component | Rehab | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Total | Total + Rebab
3.2.2 Storm Water Drainage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 Parking and Driveways | 0 | 0 | 0 | 13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 | 21438 | 21438
3.2.4.01 Parking and Driveways Other #1 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 5133 | 1667 | 906 | 0 | 0 | 5133 | 1667 | 906 | 0 | 0 | 5133 | 1667 | 906 | 0 | 0 | 5133 | 29157 | 29157
3.2.4.02 Parking and Driveways Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 Land and Grounds: Irrigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9.01 Site Other #1 - Asphalt Sidewalk Replacements | 0 | 0 | 0 | 10279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10279 | 10279
3.2.9.02 Site Other #2 - Masonry Cleaning and Repointing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12929 | 12929
3.2.9.03 Site Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9.04 Site Other #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 Exterior Walls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10004 | 10004
3.3.2.3 Insulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4.01 Sliding Glass Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4.02 Windows | 0 | 444504 | 0 | 0 | 0 | 223552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149035 | 0 | 0 | 0 | 817091 | 817091
3.3.2.5.01 Exterior Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79688 | 0 | 0 | 0 | 162222 | 0 | 0 | 0 | 230526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472436 | 472436
3.3.2.5.02 Storm Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23712 | 23712
3.3.2.9.01 Bldg Envelope Other #1 - Roof Drainage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10203 | 10203
3.3.2.9.02 Bldg Envelope Other #2 - Sandblast and Paint Exterior Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 5135 | 5135
3.3.2.9.03 Bldg Envelope Other #3 - Exterior Painting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157632 | 157632
3.3.2.9.04 Roof - Asphalt Shingle | 0 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 35400
3.3.4 Roofs | 0 | 0 | 27650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120400 | 120400
3.4.1.2.01 DHW #1 - Apartment Water Heaters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288657 | 288657
3.4.1.2.02 DHW #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10699 | 0 | 0 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53494 | 53494
3.4.1.2.03 DHW #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 11730
3.4.1.2.04 DHW #4 - Hot Water Boilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15757 | 0 | 0 | 0 | 15757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31513 | 31513
3.4.1.3.01 Water Savers: Faucets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.02 Water Savers: Shower Heads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.3.03 Water Savers: Toilets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1.01 HVAC Common Area Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1.02 HVAC In-Unit Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044880 | 1044880
3.4.3.1.01 Bath Exhaust Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.1.02 HVAC Common Area Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387 | 12387
3.4.3.1.03 HVAC In-Unit Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6733 | 6733
3.4.9.01 Programmable Thermostats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.9.02 M&E Other #1 - Fan Coil Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200
3.4.9.03 M&E Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.9.04 M&E Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 Elevators | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 46500
3.5.01 Elevators Other #1 - Freight Elevator Upgrade | 0 | 0 | 0 | 18381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18381 | 18381
3.6.01 CO Detectors/Alarms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.02 Smoke Detectors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.03 Life Safety Other #1 - Fire Protection and Life Safety | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
3.7.1.01 Common Area Floor Coverings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 33772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39022 | 39022
3.7.1.02 Common Area Inter. Lighting Bulbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.03 Common Area Inter. Lighting Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.04 Exit Signs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1.05 Exterior Lighting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 11968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 13464
3.7.1.9.01 Common Area Other #1 - Interior Painting | 0 | 0 | 0 | 2270 | 42656 | 14125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 42656 | 14125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 42656 | 163028 | 163028
3.7.1.9.02 Common Area Other #2 - Office carpeting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 43200
3.7.2.1.01 Kitchen Cabinets | 0 | 208309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424057 | 0 | 0 | 0 | 602608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234974 | 1234974
3.7.2.1.02 Kitchen Counter Tops, Sinks | 0 | 86352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183498 | 0 | 0 | 0 | 249804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519654 | 519654
3.7.2.1.03 Kitchen Floor Coverings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.11.01 Dishwashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.11.02 Range Hoods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.11.03 Ranges | 0 | 220807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441613 | 441613
3.7.2.11.04 Refrigerators 1 | 0 | 162520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479912 | 479912
3.7.2.11.05 Refrigerators 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 4780
3.7.2.19 Other Appliances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.01 Kitchen Exhaust Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.02 Kitchen Other #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.03 Kitchen Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.19.04 Kitchen Other #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.2.01 Bath Counter Tops, Sinks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.2.02 Bath Floor Covering | 0 | 0 | 0 | 0 | 22570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22570 | 22570
3.7.2.2.03 Bath Vanities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.29.01 Bath Other #1 - Ceramic wainscot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115850 | 115850
3.7.2.29.02 Bath Other #2 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308805 | 308805
3.7.2.29.03 Bath Other #3 - Tub replacements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352452 | 352452
3.7.2.29.04 Bath Other #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.3.01 Interior Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.3.02 Interior Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 56620 | 0 | 0 | 0 | 82844 | 0 | 0 | 104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56620 | 0 | 300384 | 300384
3.7.2.3.03 Interior Painting | 0 | 65086 | 0 | 0 | 0 | 13707 | 0 | 0 | 0 | 65086 | 0 | 0 | 0 | 13707 | 0 | 0 | 0 | 65086 | 0 | 0 | 0 | 222671 | 222671
3.7.2.39.01 VCT in Living Areas | 0 | 71418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276654 | 0 | 0 | 71418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545419 | 545419
3.7.2.39.02 Interior Other #2 - Closet Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64739 | 0 | 0 | 0 | 131791 | 0 | 0 | 187282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383812 | 383812
3.7.2.39.03 Interior Other #3 - Acoustic Ceiling Tile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58891 | 75847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217784 | 217784
3.7.2.39.04 Interior Other #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.01 Ceiling Fans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.02 In-Unit Lighting Bulbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.03 In-Unit Lighting Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2.4.04 Apartment Electrical Other #1 - Main Switchgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 444891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444891 | 444891
3.7.2.4.05 In-Unit Electrical Other #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.01 Other #01 - ADA ACCESSIBILITY | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150
3.8.02 Other #02 - Stair Tread Repairs | 5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799
3.8.03 Other #03 - ON-SITE SANITARY SEWER SYSTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.04 Other #04 - In unit Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46077 | 0 | 0 | 92154 | 92154
3.8.05 Other #05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.06 Other #06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.07 Other #07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.08 Other #08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.09 Other #09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 Other #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.11 Other #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.12 Other #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.13 Other #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.14 Other #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.15 Other #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 5799 | 1260145 | 28556 | 136718 | 612813 | 583593 | 690941 | 285837 | 516338 | 82339 | 1563213 | 692096 | 353604 | 531460 | 168680 | 627110 | 708537 | 215026 | 46077 | 58890 | 57906 | 9219877 | 9225676
Inflated Total | 5799 | 1260145 | 29270 | 143639 | 659933 | 644177 | 781736 | 331483 | 613764 | 100321 | 1952239 | 885941 | 463959 | 714754 | 232528 | 886089 | 1026172 | 319208 | 70111 | 91849 | 92572 | 11299890 | 11305689
Inflation Factor | 1 | 1 | 1.025 | 1.0506 | 1.0769 | 1.1038 | 1.1314 | 1.1597 | 1.1887 | 1.2184 | 1.2489 | 1.2801 | 1.3121 | 1.3449 | 1.3785 | 1.413 | 1.4483 | 1.4845 | 1.5216 | 1.5597 | 1.5986 | 1.6386